УТВЕРЖДАЮ

заведующийМБДОУ «Теремок» пгт.Славянка

Г.Г.Орлова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18» апреля 2022 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

**(объекта социальной инфраструктуры)**

**для инвалидов и предоставляемых услуг**

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад «Теремок» пгт. Славянка Хасанского муниципального района**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района

1.2. Адрес объекта 692701 Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул.Дружбы,2

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 2 этажа площадь 1241,9кв.м; 1этаж- 744,35кв.м; 2 этаж - 497,55 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972г, последнего капитального ремонта \_1972\_\_\_\_\_\_год.

1.5.Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего\_2022 , капитального\_нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района4 МБДОУ «Теремок» пгт Славянка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 692701 Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул.Дружбы,2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 692701 Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул.Молодежная д.1

Тел.(42331)46-2-82, е.mail:hasanky\_uno@mail.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5лет до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 147 детей.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 160 м,

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки*:* нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категорияинвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ВНД** |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

**\*\*** Указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД**–временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: временно недоступно. Обследуемый объект социальной инфраструктуры не может быть доступным полностью всем категориям инвалидов: на территории прилегающей к зданию отсутствует парковочное место для МГН, вход в здание не соответствует требованиям для категории инвалидов. Пути движения внутри здания не соответствует. Санитарно-гигиенические комнаты не соответствуют требованиям для категории инвалидов.

**4. Управленческое решение**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8 | **Все зоны и участки** | Не нуждается |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2015 год

в рамках исполнения плана

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптациидоступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)ДП-И (К,О,Г,С,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Согласование с общественными организациями инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сайт КГКУ «ЦЗН Хасанского района», Доступная среда.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) СП-86-2 от «14» апреля 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта СП-86-2 от «14» апреля 2022 г.

3. Решение Комиссии Протокол №1 от 14 апреля 2022 года.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

заведующийМБДОУ «Теремок» пгт.Славянка

Г.Г.Орлова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«44» апреля 2022 г.

**АНКЕТА**

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ СП-86-2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ « Теремок» пгт Славянка

1.2. Адрес объекта Хасанский район пгт Славянка,ул.Дружбы,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одельно стоящее здание , 2 этажа , 1241,9.

1.4. Год постройки здания 1972

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Теремок» пгт. Славянка Хасанского муниципального района. МБДОУ«Теремок» пгт. Славянка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Хасанский район, пгт Славянка, ул.Дружбы,2

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Хасанского муниципального района»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Хасанский район пгт Славянка ул. Молодежная 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: предоставление услуг по подбору персонала образование

2.2 Виды оказываемых услуг воспитание и развитие детей

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность147 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Варианторганизации доступности ОСИ**(формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категорияинвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта** |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**4. Управленческое решение**(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не требуется |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение

УТВЕРЖДАЮ

заведующий МБДОУ «Теремок» пгтСлавянка

Г.Г.Орлова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«14» апреля 2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

**№ СП-86-2**

|  |  |
| --- | --- |
| пгт Славянка  Хасанский район  Наименование территориального  образования субъекта РФ | «14» апреля 2022 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование(вид) объекта МБДОУ « Теремок» пгт Славянка

1.2. Адрес объекта Хасанский район пгт Славянка,ул.Дружбы,2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание . 2 этажа, 1241,9кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6674 кв.м

1.4. Год постройки здания 1972

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Теремок» пгт. Славянка Хасанского муниципального района, МБДОУ «Теремок» пгт. Славянка

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Хасанский район, пгт Славянка, ул.Дружбы,2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности: предоставление услуг по подбору персонала: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 147 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:** нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:  *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категорияинвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** | ВНД |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ВНД** |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ВНД** |  | 1 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ВНД** |  | 2 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ВНД** |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ВНД** |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ВНД** |  |  |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | **ВНД** |  |  |

**\*\***Указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ**: временно недоступно.. Обследуемый объект социальной инфраструктуры не может быть доступным полностью всем категориям инвалидов: на территории прилегающей к зданию отсутствует парковочное место для МГН. Вход в здание оборудован пандусом. Пути движения внутри здания не соответствуют инвалидам. Санитарно-гигиенические комнаты не соответствуют требованиям для категории инвалидов**.**

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения невозможны, организация альтернативных решений |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | **Все зоны и участки** | Текущий ремонт |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ 2022 год

в рамках исполнения ремонт здания плана: график закрытия на ремонт

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)ДП-И (К,О,Г,С,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Сайт МБДОУ « Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района.

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

2. Входа(входов) в здание на \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

4.Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_л.

5.Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_2\_\_ .

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы Заведующий Орлова Г.Г.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

заведующий хозяйством Крылова М.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

воспитательКузьмина О.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14» пареля 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района, пгт Славянка,ул.Дружбы,2

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | Дверь не соответствует нормативам  отсутствует информация об ОСИ | ДЧ-И(С,Г,У) | Приобретение и установка | КР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет |  |  | отсутствуют информационные указатели на пути следования | ДЧ-И(С,Г,У) |  | КР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  | КР |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | отсутствие пандуса | Х | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции | индивидуальное решение с ТСР |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Не организована стоянка для МГК | К,О,С,Г |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Зона для парковки автомобиля инвалида  -ширина- не менее3,5 м;  -обозначение знаками;  -размещение не далее 50 м от входа в здание | К,О,С,Г |  | индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория к зданию прилегающая | ВНД |  |  | индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14» апреля2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт.Славянка,ул.Дружбы,2

Наименование объекта, адрес

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | отсутствие тактильных пиктограмм | ДИ-Ч(С,Г,У) | приобретение и установка |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | отсутствие |  | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Нет яркой контрастной маркировки | К,О,С | Нанести маркировку. Установить кнопку вызова. | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  | может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В соответствии с ГОСТ Р-51261-99 выступающие поручни пандуса должны иметь длину 300 мм. | С,О,К |  | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ВНД |  | 1 | Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести яркую контрастную маркировку на двери, ступеньки, установить поручни в соответствии с ГОСТ Р-51261-99. Обслуживание инвалидов колясочников может осуществляться с помощью сотрудника учреждения. Путь к помещению оборудован пандусом.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14»апреля2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Не нанесена яркая контрастная маркировка, конструкция поручней не соответствует п.5.1.5 ГОСТ 5126-99 Завершающая часть поручней выступает менее 0,3 м. | С | Удлинить поручни, контрастно окрасить поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном. | С | Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном. Выделение контрастным цветом дверного проема. | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской светящейся в темноте или светоотражающей лентой. | К,О,Г,С,У | Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней. | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Ступени:  -одинаковая геометрия;  -сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью;  - ширина ступеней менее 0,3м;  - высота подъема ступени не более 0,15м;  -ребро с закруглением радиусом не более 0,05м;  - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02м.  Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки;  - на высоте от 1,4 до 1,75м;  -дублирование рельефными знаками. Дверной проем:  - ширина не менее 0,9м. Порог и перепад высот в дверном проеме: -отсутствует или не более 0,025м. Не допускать эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации.  Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 10 человек). |  |  | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные | **ВНД** |  | 2 | Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания инвалидов требуется: нанести контрастную маркировку на лестницы для обеспечения безопасного движения инвалидов. Удлинить поручни, контрастно окрасить поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Нанести на поручни рельефные обозначения этажей.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14»апреля 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | Не выявлены |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Кабинетная форма обслуживания | ДЧ-И (Г,У) |  |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностьювсем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для обеспечения доступа к зоне обслуживания для лиц с нарушением зрения требуется: выделение контрастным цветом дверных проемов.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14» апреля2022 г.

**I Результаты обследования:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| нет | нет |  |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14» апреля 2022 г.

**I Результаты обследования:**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14» апреля 2022 г.

**I Результаты обследования**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Отсутствуют поручни, крючки, отсутствует свободный доступ к унитазу, отсутствует кнопка вызова, информационное световое табло | К,О,С,Г,У | Оборудовать доступ к унитазу. Установить кнопку вызова, световое табло, поручни, крючки. | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Отсутствует кнопка вызова |  | Установить кнопку вызова | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Установить кнопку вызова. |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Туалетные комнаты | ДЧ-И (Г,У) |  |  | Текущий ремонт |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:отсутствуют технические возможности для расширения помещения в целях обеспечения доступа для инвалидов-колясочников. Возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятии по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № от «14»апреля 2022 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района пгт Славянка,ул.Дружбы,2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**IIЗаключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
|  |  |  |  |  |

\* указывается:**ДП-В** - доступно полностью всем;**ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

|  |
| --- |
| **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** |
| |  |  | | --- | --- | | Описание: logo.png | **ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.** | |
| **ПОДПИСЬ** |
| |  |  | | --- | --- | |  |  | | **Общий статус подписи:** | Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или нескольким сертификатам подписи | | **Сертификат:** | 7905BB601A01C8BCFC84C77359A55BBA6E734123 | | **Владелец:** | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ СЛАВЯНКА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Заведующий, Орлова, Галина Григорьевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" ПГТ СЛАВЯНКА ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, пгт. Славянка, Приморский край, RU, certmgr@list.ru, ул. Дружбы, 2, 1022501194429, 04371123823, 002531007689 | | **Издатель:** | Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 007710568760, г. Москва, uc\_fk@roskazna.ru | | **Срок действия:** | Действителен с: 10.01.2022 13:38:06 UTC+10 Действителен до: 10.04.2023 13:38:06 UTC+10 | | **Дата и время создания ЭП:** | 24.05.2022 13:38:05 UTC+10 | |